Zadanie
Po zapoznaniu się z dostarczoną dokumentacją „wykonaj” instalację alarmową opartą
o centralkę CA-6 zgodnie z rys. 1 i tab. 1÷2. Narysuj schemat połączeń centrali, manipulatora, sygnalizatora i czujek - przewody zasilające narysuj kolorami czerwonym (+12 V) oraz niebieskim (COM - masa), pozostałe różnymi kolorami oprócz czerwonego i niebieskiego. Narysuj połączenie elektryczne obwodu przeciwsabotażowego, w którym znajdą się styki sabotażowe czujki zalania oraz sygnalizatora SAO. Zaciski sygnalizatora SO+ i SO- podłącz do wyjścia OUT1 oraz COM, zaciski sygnalizatora SA+ i SA- pozostaw niepodłączone. Wyjście OUT3 użyj do zasilania czujek. Do tab. 3 wpisz ustawienia zgodnie z wytycznymi instalacji. Dodatkowo należy uzupełnić tab. 4. Należy ustawić czas (godz.: 14.00, data: 11.05.2026 r.) oraz dodać nowego użytkownika
(hasło: 110526) o następujących uprawnieniach:
1. Użytkownik steruje wyłącznie strefą B.

2. Dostępne tylko włączenie czuwania.

Tabela 1. Dane systemu alarmowego

	Element/linia
	Wejście
	Typ wejścia
	Typ reakcji
	Strefa

	PIR (nowa)
	Z1
	2EOL/NC
	natychmiastowa
	B

	CZ. Z
	Z2
	EOL
	24H głośna
	AB

	PN
	Z3
	NC
	24H cicha
	AB

	Linia sabotażowa
	Z4
	NC 
	24H głośna
	AB

	CZ. M
	Z5
	NC
	wejścia/wyjścia
	A

	-
	Z6
	Brak czujki
	-
	-

	-
	Z7
	Brak czujki
	-
	-

	-
	Z8
	Brak czujki
	-
	-


Tabela 2. Czasy
	czas na wejście
	10 s

	czas na wyjście
	10 s

	czas alarmu
	15 s


Tabela 3. Programowanie systemu alarmowego (tab. do uzupełnienia)
	Wejście w tryb programowania.
	12345#

	Przywrócenie ustawień fabrycznych.
	

	Kasowanie pamięci zdarzeń.
	

	Przywrócenie identyfikatorów prod.
	

	Przywrócenie haseł producenta.
	

	Czasy globalne.
	

	Wejścia strefy A.
	

	Wejścia strefy B.
	

	Typy czujników.
	

	Typy reakcji.
	

	Koniec trybu serwisowego.
	0#


Tabela 4. Ustawienia użytkownika (tab. do uzupełnienia)
	Programowanie czasu
	1234

	Nowy użytkownik
	1234


[image: image1.png]AC AC | COM |OUT1 | COM |OUT2 | COM |OUT3 | COM | +KPD | DTA | CLK | CTL Z1 COM 2 Z3 | COM Z4 Z5 | COM Z6

TR

NNNNNNENNN NN NN NN NN N NN N NN

SO+ SO- | SA+| SA- |[TMP|TMP| |KPD|DTA|CLK|COM| Z1 | Z2 NC | NC |TMP|{TMP|COM| 12V NC | NC [TMP|TMP|COM| 12V NC | NC

SAO MANIPULATOR CZ. Z PIR CZ. M.

SAO - sygnalizator optyczno-akustyczny: SPL-2010
CZ. M. - czujka magnetyczna: S-1

P. N. - przycisk napadowy: PNK-1

PIR - czujka ruchu: AQUA PRO

CZ. Z. - czujka zalania: FD-1

TR - transformator





Rys. 1. Elementy systemu alarmowego (rys. do uzupełnienia)
