OLIMPIADA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA

„EUROELEKTRA”

Rok szkolny 2001/2002

drugi  etap

GRUPA  ELEKTRYCZNA

# ROZWIĄZANIA ZADAŃ

1. Potencjometr o rezystancji 200 kΩ dołączono do idealnego źródła napięcia o wartości 
300 V (rys. 1). Potencjometr obciążono rezystorem Ro = 200 kΩ. Suwakiem potencjometru nastawiono napięcie na woltomierzu 100 V. Oblicz, jakie napięcie wskaże woltomierz po otwarciu wyłącznika W. Rezystancja wewnętrzna woltomierza 
RV = 200 kΩ.

Rys. 1

## Rozwiązanie

Korzystamy z twierdzenia Thevenina. Rezystancje podano w k

Rwyp=R(200−R)200−R+R+100=−R2+200R+20000200                 UzastRwyp=Iwyp

U=Iwyp⋅100⋅103=100V

Uzast

300200R⋅200−R2+200R+20000⋅100=100

U

Rv

Ro

Rwyp

R2+100R−20000=0⇒R1=100          R2=−200   - odrzucamy

Uzast=R200⋅300=150V

Uv=150250⋅200=120V

2. Określ, jakie warunki muszą spełniać wartości rezystancji R i RŻ  w obwodzie pokazanego na rysunku 2, aby po otwarciu wyłącznika W przed zgaśnięciem żarówki nie następowało jej rozbłyśnięcie. Wartość E równa jest napięciu znamionowemu żarówki. W rozważaniach przyjąć, że L ma taką wartość, że stała czasowa rozgrzewania włókna żarówki jest pomijalnie mała w porównaniu z elektromagnetyczną stałą czasową obwodu.

Rys. 2

## Rozwiązanie

Aby nie następowało rozbłyśnięcie żarówki przed jej zgaśnięciem, to po otwarciu wyłącznika W wartości chwilowe przebiegu napięcia na żarówce nie powinny przekraczać wartości napięcia zasilającego E.

W pierwszej chwili po otwarciu wyłącznika W wartość prądu w obwodzie z indukcyjnością
nie może się zmienić skokowe i nadal wynosi IL(0+)=ER. Prąd ten zamyka się przez rezystancję żarówki. Aby żarówka nie rozbłysła, napięcie na żarówce Uz(0+) nie może być większe od E.

Uz(0+)=ERRz≤E,    a stąd      R≥Rz.

3. W stacji transformatorowej zainstalowano dwa identyczne transformatory o danych:
SN = 400 kVA, UGN = 15750 V, UDN = 400 V, Dyn 5, UZW = 4,5 %, ΔPZW = 4444 W, ΔPO = 800 W. Obciążenie stacji zmienia się od mocy równej 0 do mocy równej 2SN. Przy jakim obciążeniu, nawet mniejszym od mocy znamionowej pojedynczego transformatora, korzystne jest włączenie do pracy równoległej drugiego transformatora w celu zmniejszenia strat mocy w układzie transformującym.

### Rozwiązanie

Zdefiniujmy współczynnik obciążenia transformatora (obciążenie względne) jako k=SSN. Gdy pracuje jeden transformator, to straty mocy wynoszą: ΔP=ΔPTr=ΔPo+k2⋅ΔPzw.

Przy pracy równoległej moc strat równa się podwojonym stratom mocy pojedynczego transformatora, lecz jego obciążenie równe jest połowie obciążenia stacji.

ΔP=2ΔPTr=2ΔPo+2k22⋅ΔPzw.

Wyznaczmy, przy jakiej wartości k straty transformacji są jednakowe niezależnie od tego, czy pracuje jeden, czy dwa transformatory:

ΔPo+k2ΔPzw=2ΔPo+12k2ΔPzw

ΔPzwk2−k22=2ΔPo−ΔPo=ΔPo

k2=2ΔPoΔPzw

k=2ΔPoΔPzw=2⋅8004444=0,6

S=k⋅SN=0,6⋅400=240kV⋅A

Zatem, począwszy od mocy obciążenia stacji równej 240 kVA, korzystne jest włączenie do pracy równoległej drugiego transformatora.

4. Jeżeli nie ma dostępu do przewodu neutralnego, to do pomiaru mocy symetrycznych obciążeń 3-fazowych, niezmiennych w czasie, można wykorzystać jeden watomierz w układzie Görgesa (rys. 4). Mierzy się dwie moce w obu położeniach przełącznika P. Na podstawie tych dwóch wielkości można wyznaczyć również moc bierną, pozorną i współczynnik mocy obciążenia. Wyznacz ogólne zależności na moc czynną i bierną oraz wykonaj obliczenia dla następujących wskazań watomierza: P1 = - 40 W (położenie 
1 przełącznika P), P2 = 160 W (położenie 2 przełącznika P).

Wskazówka: wykorzystaj podobieństwo do układu Arona.

Rys. 4

### Rozwiązanie

Na podstawie schematu otrzymuje się wykres wskazowy.

A

Na podstawie wykresu wskazowego otrzymujemy:

P1=UAB⋅IA⋅cos∠UAB,IA=Up⋅Ip⋅cosϕ+30o

P2=UAC⋅IA⋅cos∠UAC,IA=Up⋅Ip⋅cosϕ−30o

P1+P2=UpIpcosϕ+30o+cosϕ−30o=3UpIpcosϕ=P

P1−P2=UpIpcosϕ+30o−cosϕ−30o=−UpIpsinϕ=−Q3

tgϕ=QP=3P2−P1P1+P2

P=P1+P2=−40+160=120WQ=3P2−P1=3160+40=346VAtgϕ=3P2−P1P2+P1=3160+40160−40=2,887ϕ=70,89ocosϕ=0,3273S=P2+Q2=1202+3462=366,6 V⋅A , lubS=P1+P22+3P2−P12=366,6 V⋅A

5. Silnik obcowzbudny prądu stałego ma dane: PN = 30 kW, UN = 440 V, IN = 76,2 A, 
nN = 1500 obr/min, JM = 0,75 kg·m2. Silnik współpracuje z jednokierunkowym    
przekształtnikiem tyrystorowym, wyposażonym w sprzężenie prądowe i prędkościowe.
Prąd wzbudzenia silnika jest znamionowy. Prąd ograniczenia nastawiono na Idg = 1,5 IN.
Moment bezwładności układu napędowego, sprowadzony do wału silnika, wynosi 
Jop = 5,25 kg·m2. Oblicz czas rozruchu od 0 do 1500 obr/min i czas hamowania od 1500  
obr/min do 0. Moment oporowy w czasie rozruchu i hamowania jest stały i wynosi 
Mop = 0,5 MN. Pominąć elektromagnetyczne stany przejściowe w obwodzie twornika, czas narastania, zanikania i przeregulowanie prądu twornika oraz oddziaływanie twornika.

Rys. 5

## Rozwiązanie

Równanie ruchu napędu:      ms−mop=Jdωdt=md

Przy rozruchu mamy:   ms=MS=1,5MN,

gdyż   Idg=1,5IN.

dt=JdωMS−Mop⇒tr=0ωNJMS−Mopdω=JωNMd

(całkę można zastąpić mnożeniem, gdyż Md=const)

Przy hamowaniu mS = 0, gdyż układ jest jednokierunkowy (hamowanie wybiegiem przez Mop). Zatem: Md=0−Mop=−Mop.

dt=Jdω−Mop⇒th=ωN0Jdω−Mop=JωNMop     (Mop=const)

ωN=2πnN60=2π150060=157,08rads

MN=PNωN=30⋅103ωN=190,00Nm

J=JM+Jop=0,75+5,25=6kg⋅m2

Rozruch:  Md=M−Mop=1,5MN−0,5MN=MN               tr=JωNMN=6⋅157,08190,00=4,93s

Hamowanie:   Md=MS−Mop=−0,5MN                th=JωNMop=6⋅157,080,5⋅190,00=9,87s

6. Na rysunku 6 przedstawione są schematy jednopulsowych prostowników diodowych zasilających obwód wzbudzenia maszyny prądu stałego. W przypadku przedstawionym na rysunku 6a prostownik jest bez diody zerowej, a na rysunku 6b wyposażony w tę diodę. Narysuj przebiegi czasowe prądu płynącego przez uzwojenie wzbudzenia maszyny oraz przebiegi czasowe napięcia na tym uzwojeniu.

Rys. 6